## Flags
Lecture de l'octet de flags (1er octet)
n° | Trame | Flags (hexa) | Flags (binaire) | bit 0 | bit 1 | bit 2 | bit 3 | bit 4 | Format FC | Contact | Énergie ? | RR ?
1 | 00 48 | 00
2 | 01 5A 00 | 01
3 | 06 3E | 06
4 | 0E 55 E8 03 | 0E
5 | 16 4B 20 03 | 16
6 | 1E 4E C8 00 F0 02 10 03 | 1E

## FC
Calcul de la fréquence cardiaque (little-endian si 2 octets)
n° | Octet(s) FC | Format | Octet 1 (unités) | Octet 2 (x256) | Octet 1 (déc) | Octet 2 (déc) | FC (bpm) = oct2 x 256 + oct1
1 | 48 | uint8 | 48 | -
2 | 5A 00 | uint16 | 5A | 00
3 | 3E | uint8 | 3E | -
4 | 55 | uint8 | 55 | -
5 | 4B | uint8 | 4B | -
6 | 4E | uint8 | 4E | -

## Energie_RR
Énergie dépensée (2 octets, little-endian)
n° | Octets reçus | Octets retournés | Octet 1 | Octet 2 | Octet 1 (déc) | Octet 2 (déc) | Énergie (kJ) = oct2 x 256 + oct1
4 | E8 03 | 03 E8 | E8 | 03
6 | C8 00 | 00 C8 | C8 | 00
Intervalles RR (2 octets chacun, unité 1/1024 s)
n° | Octets reçus | Octets retournés | Octet 1 | Octet 2 | Octet 1 (déc) | Octet 2 (déc) | RR brut = oct2 x 256 + oct1 | RR (s) = brut / 1024 | RR (ms) | FC instantanée = 60 / RR
5 | 20 03 | 03 20 | 20 | 03
6 (RR 1) | F0 02 | 02 F0 | F0 | 02
6 (RR 2) | 10 03 | 03 10 | 10 | 03

## Endianness
Piège du little-endian : bonne lecture vs mauvaise lecture
Champ | Octets reçus | Lecture | Octets lus | Valeur (déc) | RR (s) | FC (bpm)
Trame 2 - FC | 5A 00 | little-endian (on retourne) | 00 5A |  | -
Trame 2 - FC | 5A 00 | big-endian (erreur) | 5A 00 |  | -
Trame 5 - RR | 20 03 | little-endian (on retourne) | 03 20
Trame 5 - RR | 20 03 | big-endian (erreur) | 20 03